江苏杰源工程管理咨询有限公司招标通知书


招 标 文 件 

项目名称：流量计
项目编号：JSJY2020-033
江苏杰源工程管理咨询有限公司

二〇二〇年五月十五日

目   录
2第一章  投标邀请


4第二章  投标人须知专用条款


6第三章  投标人须知通用条款


6一、总则


6二、招标文件的说明


7三、投标文件的编制


8四、投标文件的递交


9五、开标与评标


12六、授予合同


13第四章  项目需求


13分包号：第一包


13分包名称：罗茨流量计、涡轮流量计


17分包号：第二包


17分包名称：超声波流量计


21第五章  评审因素和评分标准


21第一包：罗茨流量计、涡轮流量计


22第二包：超声波流量计


24第六章  合同格式


24一、合同通用条款


27二、合同专用条款


29第七章  投标文件组成与格式


31一、投标函


32二、开标一览表


33三、报价明细表


34四、详细配置一览表


35五、技术参数响应及偏离表


36六、质量保证和售后服务承诺


37七、业绩一览表


38八、商务条件响应及偏离表


39九、资格证明文件


40附件一  法定代表人授权书


41附件二  书面声明函





第一章  投标邀请

江苏杰源工程管理咨询有限公司受常熟市天然气有限公司委托，就其所需的流量计项目实施公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

一、项目名称及编号：

项目名称：流量计
项目编号：JSJY2020-033
二、项目简要说明：

1、本项目共分2个分包，供应商可以投其中1个分包，也可以投2个分包。

第一包：罗茨流量计、涡轮流量计
第二包：超声波流量计
2、本项目采购预算：
第一包：人民币2013961.40元整。

第二包：人民币16999840.00元整。
三、投标人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、本项目不接受联合体参加投标。
四、招标相关信息：

1、报名时间：自本公告发布之日起至2020年5月22日16:30（北京时间）报名截止时间止。

2、招标文件售价：每套人民币300元（招标文件工本费售后不退，投标资格不能转让）。

3、招标文件出售地点：江苏杰源工程管理咨询有限公司（常熟市裕坤美城大厦1101室）。

4、报名购买招标文件时必须提供以下材料：

4.1投标人营业执照副本复印件。

4.2投标人法定代表人身份证及被授权人身份证复印件。

4.3授权书原件。

以上材料均要求加盖投标人公章。

五、投标相关信息：
投标开始时间：2020年6月5日13:00（北京时间）

投标截止时间：2020年6月5日13:30（北京时间）

投标地点：常熟市天然气有限公司五楼506室
投标文件接收人：朱淑燕
六、开标有关信息：

开标时间：2020年6月5日13:30（北京时间）
开标地点：常熟市天然气有限公司五楼506室
七、本次招标联系事项：

采购代理机构：江苏杰源工程管理咨询有限公司

联 系 人：姚莉红
联系电话：0512-52759577
联系地址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦1101室

邮政编码：215500

采 购 人：常熟市天然气有限公司
联 系 人：陈利锋
联系电话：13706239537
联系地址：常熟市通港路
八、其他应说明事项：
1、未在代理机构办理购买招标文件手续的供应商不得参加本项目采购活动。
2、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

3、开标实施细节说明：
3.1、各供应商应合理安排参加投标的人员（每家单位原则上安排一人），保证其能够按时到达开标现场（相关人员安排须自行确认是否符合沿途省、市及常熟市当地的防疫防控要求），未按规定参加投标的供应商视为自动放弃本项目投标。

3.2、受当前疫情影响，常熟市天然气有限公司对相关人员实施临时出入管制，参加投标的相关供应商代表务必随身携带本人身份证原件并戴好口罩、做好相关防护措施，方可参加投标。请各供应商合理安排、积极配合，按时参加开标会议。

九、公告媒体：常熟市天然气有限公司官网、江苏杰源工程管理咨询有限公司官网
十、公告期限：自本公告发布之日起五个工作日。
江苏杰源工程管理咨询有限公司

二〇二〇年五月十五日
第二章  投标人须知专用条款
	序号
	条款名称
	内       容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：流量计
项目编号：JSJY2020-033

	2
	投标时间
	投标文件开始接收时间：2020年6月5日13:00（北京时间）
投标文件接收截止时间：2020年6月5日13:30（北京时间）
投标文件接收地点：常熟市天然气有限公司五楼506室
投标文件接收人：朱淑燕

投标公布时间：2020年6月5日13:30（北京时间）
投标公布地点：常熟市天然气有限公司五楼506室

	3
	投标文件份数
	1）每个分包的投标文件单独制作。
2）投标文件一式四份，一份正本、三份副本。

	4
	投标

保证金
	1）投标保证金须为人民币，数额分别为：第一包壹万元整、第二包壹万元整在提交投标文件时单独提交。

2）投标保证金须以下列形式之一与投标文件同时提交：

①银行本票

②银行汇票

③银行电汇凭证（复印件）

④网上银行电子回单

注：江苏杰源工程管理咨询有限公司不接受以现金或其他形式提交的投标保证金。

3）江苏杰源工程管理咨询有限公司指定账户：

账 户 名：江苏杰源工程管理咨询有限公司
开户银行：常熟农村商业银行谢桥支行
帐    号：101260001018089582

	5
	履约
保证金
	签订合同时另行约定。

	6
	中标
服务费
	本项目中标服务费由中标人支付，在发中标通知书时由第一包每家中标人向采购代理机构支付中标服务费壹万元整，第二包每家中标人向采购代理机构支付中标服务费壹万元整一次性付清。

	7
	注意事项
	法定代表人为同一人的不同单位，不得参加同一分包项目投标或未划分分包的同一项目投标，违反此规定的投标作无效投标处理。

	8
	投标人

资格要求
	1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、本项目不接受联合体参加投标。


	9
	投标文件的构成
	每个分包的投标文件单独制作，每个分包的投标文件由下列部分组成：
封面

目录

*1）投标函

*2）开标一览表

*3）报价明细表
4）详细配置一览表
*5）技术参数响应及偏离表

6）质量保证和售后服务承诺
7）业绩一览表
*8）商务条件响应及偏离表

9）资格证明文件（内容详见第七章《投标文件组成与格式》）

备注：其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在投标公布后补正。


第三章  投标人须知通用条款

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于江苏杰源工程管理咨询有限公司（以下简称采购代理机构）。

2、定义

2.1 “采购代理机构”系指组织本次招标的江苏杰源工程管理咨询有限公司。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构递交投标文件的供应商。

2.3 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的常熟市天然气有限公司。
3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《投标人须知专用条款》中投标人资格要求。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，江苏杰源工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目中标服务费要求详见《投标人须知专用条款》，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知专用条款

第三章  投标人须知通用条款

第四章  项目需求

第五章  评审因素和评分标准

第六章  合同格式

第七章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2、招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在法定期限内以书面形式将澄清要求送达代理机构。

2.2 采购代理机构对其认为不必要进行答复的澄清要求，可以不予答复；若采购代理机构决定给予答复，将以书面形式通知所有招标文件收受人（或召开答疑会），答复中可包括所问问题，但不包括问题的来源。
3、招标文件的修改

3.1 无论出于何种原因，采购代理机构均可对招标文件进行修改。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，将在指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
4、澄清、修改文件的效力

4.1 采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关答复、修改文件等应当作为招标文件的组成部分，对所有招标文件收受人均具有约束力。投标人应立即以书面形式回复代理机构，确认已收到答复、修改文件等，在投标文件接收截止时间之前仍不回函确认的，其投标风险由投标人承担。

三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1 投标文件的构成：详见《投标人须知专用条款》。

2、投标文件编写说明

2.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人递交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。原版为外文的证书类文件、外国人签字、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必要时代理机构可以要求投标人提供翻译文件。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 投标人在投标文件中应加盖与投标人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章，否则视为无效投标；投标人法定代表人或授权代表的签字须为全名，否则视为无效投标。

2.5投标人应按顺序将投标文件装订成册并制作封面（封面应标明正本或副本字样、项目名称、投标人全称），由于投标文件编排混乱导致投标文件被误读或有关资料查找不到，是投标人的责任。（如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效）。
2.6 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.7 投标人应对本项目作整体报价，不得拆分，否则其投标无效。如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。
2.8 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.9 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

2.10 招标文件中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代材料、标准、牌号或分类号等，但这些替代要实质上相当于或优于招标技术规格的要求。
3、投标文件的份数
3.1 投标文件份数：详见《投标人须知专用条款》。

4、投标文件的签署、盖章
4.1 投标文件的正本须打印或用不褪色的蓝黑墨水填写（相关证明文件可用复印件）；投标人应在投标文件正本的相应位置加盖公章，并由投标人法定代表人或授权代表签署。

4.2 投标文件副本可采用正本的复印件，如果副本与正本不一致，以正本为准。

4.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须在该处加盖投标人公章或由法定代表人或其授权代表签署。

四、投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1 投标人应将投标文件正本和所有副本装在一个密封包装（密封袋或密封箱等）内，密封包装表面应注明项目名称、项目编号、分包号（如项目有多个分包的话）、分包名称（如项目有多个分包的话）、投标人名称，并加盖投标人公章。

1.2 如果投标人未按上述要求进行密封和标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，并退回投标人。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件密封送达投标地点；在投标截止时间之后送达的投标文件，代理机构将拒绝接受。

2.2 代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
3、投标文件的补充、修改和撤回

3.1 投标人在投标截止时间之前，可以对其已递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但必须以书面形式通知代理机构。

3.2 投标人补充、修改的内容应当由投标人法定代表人或授权代表签署、加盖公章并密封送达代理机构。封套上应标明“补充”或“修改”字样，并注明项目名称、项目编号、分包号（如项目有多个分包的话）、分包名称（如项目有多个分包的话），同时加盖投标人公章。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

3.3 投标人撤回投标的要求应由投标人法定代表人或授权代表签署。在投标截止时间至采购代理机构在招标文件中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4、投标保证金

4.1 投标人应按《投标人须知专用条款》规定提交投标保证金。对未按要求提交投标保证金的投标，代理机构将予以拒绝。

4.2 未中标人的投标保证金，代理机构将在发出中标通知书后五个工作日内以非现金形式退还给投标人，不计利息。中标人的保证金，在按照招标文件的规定提交履约保证金且向采购代理机构备案合同后五个工作日内以非现金形式退还给中标人，不计利息。
4.3 有下列情形之一者，投标人的投标保证金将被没收：

（1）在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认为是不真实的；

（3）投标人中标后未按规定与采购人签订合同的。
5、投标有效期

5.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件有关投标保证金没收和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、开标与评标

1、开标

1.1 代理机构将在《投标人须知专用条款》中规定的时间和地点组织公开开标。请投标人的法定代表人或授权代表携带居民身份证准时参加并签名报到。

1.2 开标时，首先由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由代理机构工作人员当众拆封唱标。

1.3 唱标内容包括每份投标文件正本“开标一览表” 中的主要内容，以及代理机构认为合适的其他内容。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由三人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、对投标文件的审查

3.1将首先对投标文件进行初审，投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指投标设备的质量、数量、服务和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求也不依据任何外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按无效投标处理：

（1）投标保证金未按规定提交的；

（2）未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

3.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上的错误或表述上的不一致，修正错误的原则如下：

（1）开标一览表内容与报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的相关内容，调整后的内容应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的内容，则其投标将被拒绝。

3.5 评委会将允许投标人修正其投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则地方，但这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

4、投标文件的澄清

4.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。

4.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点作出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但不得改变投标文件的实质性内容。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、投标文件的比较和评价

5.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行综合比较和评价。

5.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第五章评审因素和评分标准”。
6、评标过程的保密性

6.1 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、比较和评价投标有关的资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

6.2 在评标过程中，如果投标人试图向代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

6.3 评标结束后，不退还投标文件。

7、废标

7.1 有下列情形之一者，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足四家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1评委会将采用综合评分法对提交最后报价的投标人的投标文件和最后报价进行综合评分，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

1.3评委会根据排列情况将推荐每个分包前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定前两名为本分包中标人。中标候选人并列的，由采购人抽签确定。（入围单位具备供应商资格，采购人不对业务量作出承诺）

1.4得分第三的中标候选人仅进行备选供货。如前两名中标人无法及时供货时，采购人可要求排名第三的中标候选人按照各自的投标报价以及承诺进行供货。
1.5成交供应商数量确定方法：
1.5.1设每个分包有效投标人数量为N，则N≥4家的，确定中标人数量为2家；N＜4家的，本项目予以废标。
1.5.2 如出现因中标名次末位并列排名超过规定成交供应商数量的，则按签名报到先后顺序采用抽签方式确定最后的成交供应商。

2、中标通知书

2.1 评标结束后，代理机构将在规定的时间内向中标人发出中标通知书，中标通知书为合同的组成部分。

3、签订合同

3.1 采购合同由中标人与采购人签订，中标人应按中标通知书规定与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件和澄清内容、中标通知书等均为签订合同的依据。

3.2 如果中标人没有按照规定签订合同，其中标资格将被取消，并不予退还其投标保证金。在此情况下，合同可以授予下一个中标候选人（以此类推）或重新组织采购。

3.3 合同一式四份，采购人两份、中标人两份，具有同等法律效力。

4、履约保证金

4.1 履约保证金的提交方式：详见《投标人须知专用条款》。

4.2 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

4.3 履约保证金在合同履行完毕后的五个工作日内退还给中标人，不计利息。

第四章  项目需求
项目名称：流量计
项目编号：JSJY2020-033
分包号：第一包

分包名称：罗茨流量计、涡轮流量计
一、项目说明：
1、本项目采购内容为常熟市天然气有限公司所需的罗茨流量计、涡轮流量计一批。

2、供货要求：按需供货，在接到采购人通知后10个工作日内完成供货。
3、交付地点：采购人指定地点。
4、付款方式：

4.1到货验收合格后中标人提供符合采购人要求的发票，采购人支付90%的货款，12个月后无重大质量问题付清余额。

5、备选库期限：中标通知书发出之日起两年。

6、备选库说明：入围备选库仅为采购人在期限内选择供货商的依据，而并不是供货的承诺。在备选库期限内，采购人有权自行选择入围供应商进行供货。
7、本分包采购预算为¥2013961.40元（人民币贰佰零壹万叁仟玖佰陆拾壹元肆角），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。
二、货物清单：
	序号
	名称
	规格
	单位
	预计数量
	备注

	1
	罗茨流量计
	DN50 G16
	台
	10
	

	2
	罗茨流量计
	DN50 G25
	台
	20
	

	3
	罗茨流量计
	DN50 G40
	台
	20
	

	4
	罗茨流量计
	DN50 G65
	台
	10
	

	5
	涡轮流量计
	DN100 G160
	台
	2
	

	6
	涡轮流量计
	DN100 G250
	台
	2
	

	7
	涡轮流量计
	DN100 G400
	台
	2
	

	8
	涡轮流量计
	DN150 G650
	台
	2
	

	9
	涡轮流量计
	DN200 G1000
	台
	2
	

	10
	涡轮流量计
	DN200 G650
	台
	2
	

	11
	涡轮流量计
	DN80 G160
	台
	2
	

	12
	涡轮流量计
	DN100 G400 PN16
	台
	2
	

	13
	涡轮流量计
	DN250 G2500 PN16
	台
	2
	


注：包括但不限定以上规格型号，上述数量为预计数量，最后结算以最终数量（经双方确认）*投标报价的单价为准。如未在上述清单中的规格型号，投标人必须按照同类型最优惠价格供货。
三、技术参数要求：
（一）罗茨流量计
1、罗茨流量计应选择准确度高、性能稳定、维护量少的产品，其它配套设备应合理、可靠。供货商提供的罗茨流量计及相关的附属设备能够适合天然气流量的连续测量，适应管道内介质的组分、流量、压力、温度的变化，满足现场安装、使用环境的要求。
2、罗茨流量计供货商在国际、国内应有良好的使用记录，不应有被替换的不良记录。
3、计量性能要求：
3.1最大允许误差: 最大允许误差≤±1%，qt＜qi≤qmax；
3.2最大允许误差≤±2 %，qmin≤qi≤qt；
3.3流量测量重复性: ≤0.33%， qt＜qi≤qmax；≤0.33%，qmin≤qi≤qt；
3.4其中流量计的分界流量qt 应小于0.2 qmax 。
★4、供应商应提供润滑油型号和相关参数。
5、罗茨流量计应具有至少8位机械读数显示功能，当二次仪表出现故障时，机械表头的读数可作为结算依据。
6、罗茨流量计处于爆炸危险场所区域内，其防爆等级不低于 ExdⅡBT4，防护等级不低于IP 65。
7、流量计所有接触介质的材质应适应工作介质的要求，它们既不能影响天然气的性质，又不能受天然气的影响。
8、为了流量计在运输和安装期间容易安全搬动，流量计应带有吊装用的吊环。
9、对出厂的罗茨流量计应进行气密性试验，试验介质为干空气或者氮气，试验压力为1.05倍的公称压力，并至少保证5分钟，经检查无泄漏。
10、为防止计量数据的丢失；提高计量数据的可信度；对于可能影响计量准确度的地方；都必须提供可加封印的条件。
★11、供货商应提供流量计在最大流量下的压力损失数据。
★12、供货商应提供流量计的过载能力指标。
（二）涡轮流量计
1、涡轮流量计应选择准确度高、性能稳定、维护量少的产品，其它配套设备应合理、可靠。供货商提供的涡轮流量计及相关的附属设备能够适合天然气流量的连续测量，适应管道内介质的组分、流量、压力、温度的变化，满足现场安装、使用环境的要求。
2、流量计供货商在国际、国内应有良好的使用记录，不应有被替换的不良记录。
3、涡轮流量计满足 GB/T 21391、GB/T 18940、ISO 9951 和 A.G.A No.7 的要求，并将它们作为最低要求。若这四个标准之间有冲突，优先采用 GB/T 21391。
4、计量性能要求：
4.1最大允许误差: 最大允许误差≤±0.5 %， qt＜qi≤qmax；
4.2最大允许误差≤±1.0 %，qmin≤qi≤qt；
4.3流量测量重复性: ≤0.16 %， qt＜qi≤qmax；≤0.33 %，qmin≤qi≤qt；
4.4其中流量计的分界流量qt 应小于0.2 qmax 。
5、涡轮流量计采用涡轮流量计应具有油泵润滑系统，油泵系统可增加流量计的使用寿命。
6、涡轮流量计的表体材质应为铸铁或碳钢。
7、叶轮采用铝合金材料，轴承采用不锈钢3l6或更好的性能相似的其它材料，所有材料标准应符合ASTM（或同级）的要求；足够好的材质，才能保证流量计在一定压力下的天然气，或者天然气中有些杂质能，保证流量计的耐用性。
8、流量计采用统一标准的长表流量计，表体长度为3D，此长度为国际标准，方便日后维护或替换流量计。
9、对出厂的涡轮流量计应进行气密性试验，试验介质为干空气或者氮气，试验压力为1.05倍的公称压力，并至少保证5分钟，经检查无泄漏。
10、流量计应标准配置整流器。
11、
涡轮流量计应具有至少8位机械读数显示功能，当二次仪表出现故障时，机械表头的读数可作为结算依据。
12、涡轮流量计处于爆炸危险场所区域内，其防爆等级不低于 ExdⅡBT4，防护等级不低于IP 65。
13、涡轮流量计的口径应根据实际介质的流速确定。在最大设计流量运行时，涡轮流量计测量管内天然气的计算流速不宜超过20m/s。
★14、供货商应在投标文件中说明被测天然气中各组分对流量测量的影响。
★15、供货商应在投标文件中说明振动和脉动流对涡轮流量计流量测量准确度产生的影响，并推荐解决措施。为确保流量计达到最佳的测量准确度，供方应在投标文件中提供涡轮流量计的最低安装要求。
16、涡轮流量计应具有 1.20 倍瞬时过载能力。
17、供货商负责提供涡轮流量计向数据采集及流量评价系统传输的所有信号类型和通信接口类型及数量，并负责协助数据采集及流量评价系统集成商共同完成双方数据的通信交换。
18、
涡轮流量计信号输出至少有一路低频或高频脉冲输出。
19、
叶轮采用铝合金材料，轴承采用不锈钢3l6或更好的性能相似的其它材料，所有材料标准应符合ASTM（或同级）的要求；足够好的材质，才能保证流量计在一定压力下的天然气，或者天然气中有些杂质能，保证流量计的耐用性。
20、为了流量计在运输和安装期间容易安全搬动，流量计应带有吊装用的吊环。
21、
流量计有多种法兰面可选，以适应不同压力等级的现场，流量计承压至少达到40公斤。
项目名称：流量计
项目编号：JSJY2020-033
分包号：第二包

分包名称：超声波流量计
一、项目说明：
1、本项目采购内容为常熟市天然气有限公司所需的超声波流量计一批。
2、供货要求：按需供货，在接到采购人通知后10个工作日内完成供货。
3、交付地点：采购人指定地点。
4、付款方式：

4.1到货验收合格后中标人提供符合采购人要求的发票，采购人支付90%的货款，12个月后无重大质量问题付清余额。
5、备选库期限：中标通知书发出之日起两年。
6、备选库说明：入围备选库仅为采购人在期限内选择供货商的依据，而并不是供货的承诺。在备选库期限内，采购人有权自行选择入围供应商进行供货。
7、本分包采购预算为¥16999840.00元（人民币壹仟陆佰玖拾玖万玖仟捌佰肆拾元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。
二、货物清单：
	序号
	存货名称
	存货规格
	单位
	预计数量
	备注

	1
	超声波流量计
	DN25
	台
	220
	

	2
	超声波流量计
	DN32
	台
	10
	

	3
	超声波流量计
	DN40
	台
	14
	

	4
	超声波流量计
	DN50
	台
	150
	

	5
	超声波流量计
	DN80
	台
	130
	

	6
	超声波流量计
	DN100
	台
	20
	

	7
	超声波流量计
	DN150
	台
	4
	


注：包括但不限定以上规格型号，上述数量为预计数量，最后结算以最终数量（经双方确认）*投标报价的单价为准。如未在上述清单中的规格型号，投标人必须按照同类型最优惠价格供货。
三、技术参数要求：
（一）超声波流量计
1、供货商提供的气体超声流量计及其相关附件应适合本项目天然气流量连续测量的需求，适应被测天然气组份、流量、压力、温度的变化，满足现场安装、使用环境的需求。
2、流量计供货商在国际、国内应有良好的使用记录，不应有被替换的不良记录。
3、气体超声流量计应为时差式。
4、应保证流量计可长时间稳定、准确计量。
★5、在不降低流量计性能的前提下，供应商应说明为保证气体超声流量计的声脉冲在天然气中正常传播所需的最低及最高工作压力限制要求。
6、流量计所有接触介质的材质应适应工作介质的要求，它们既不能影响天然气的性质，又不能受天然气的影响。
7、流量计的所有外部零部件应采用抗腐蚀材料制造或使用满足环境条件的抗腐蚀涂层保护。
★8、供货商应提供流量计的过载能力指标。
9、确保流量计在运输和安装期间容易安全搬动，并在维护期间方便拆装。

10、流量计应采用合理声道数传感器设计，以应对复杂的气流环境。
11、流量计DN25,DN32最大使用压力0.5MPA,设计压力0.6MPA;DN40到DN200口径最大使用压力1.0MPA,设计压力1,6MPA。
12、流量计的最高设计工作压力应取所有承压部件（如流量计壳体、法兰、传感器、传感器接头等）中的最低设计压力。
13、流量计法兰应可选国标或美标法兰标准。
14、
流量计精度至少达到±1%。
15、流量计重复性至少达到0.2%。
16、流量计应采用较短的前后直管段需求，应为前3D，后5D。
17、流量计表体长度应满足现场使用。
18、流量计具有485接口，用于传输数据。
19、流量计可现场实现修改参数，完成设备调试。
20、
流量计至少具有AGA8-G1、G2，AGA NX-19, SGERG88.GERG91的其中一种压缩系数算法，保证精确计量。
21、对出厂的超声波流量计应进行气密性试验，试验介质为干空气或者氮气，试验压力为1.05倍的公称压力，并至少保证5分钟，经检查无泄漏。
四、投标报价要求：

1、投标人应以人民币进行报价，投标报价包含：货物费、相关附件及辅材费、对接费及项目利润、税金以及其他交付使用前所产生的所有费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。
2、投标人应对项目中包含的所有货物进行投标报价，不得漏报，否则按无效报价处理。

3、在项目实施过程中产生的费用均由中标人承担，包含在报价总价中。
4、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

5、中标人不得提出额外费用。
五、质量保证及售后服务要求：
1、免费质保时间自到货之日起不少于24个月，质保期内在正常使用情况下，提供免费的产品维修和更换服务。质保期与售后服务承诺均不得低于国家标准及相关要求，
2、如产品在安装过程中发现产品质量问题引起采购人损失的，由中标人向采购人进行经济赔偿。

六、包装、运输：
1、包装和运输应符合有关标准和规范的要求，确保货物不受损坏。
2、投标人应按采购人要求分别包装设备。包装箱除注明发货及收货人名称和地址外，还应注明设备名称等。每个包装箱均应附有详细的装箱清单。
3、供应商须按照采购人要求将货物送至仓库指定位置或指定厂家。
七、验收标准：
1、
工厂验收试验
1.1所有流量计及辅助设备在出厂前应根据有关规范进行工厂试验，以证明所提供的设备在各方面均能完全符合采购人的要求。
1.2流量计应依据相应的工业标准、国家计量检定规程或其它的管理规范进行测试，所依据的检定规程、标准应征得用户的同意。
1.3供应商必须对所供流量计进行100%的试验和检验，其内容至少应包括：
1.3.1静态测试

（1）数量检查（包括附件）；
 （2）外观检验（包括漆面质量、表面光洁度等检验）；
 （3）标牌标识是否完整、清晰；
 （4）防爆等级或本质安全设备的认证证书；
 （5）紧固件、连接管路等是否有松动现象；
 （6）电源及接线是否满足要求；
 （7）连接件形式、尺寸是否符合标准；
 （8）是否遵从焊接规范和标准；
 （9）无损探伤检验及其报告；
（10）材质是否与供货商提供的证明相符（内部件，外壳、连接件等）。
1.3.2动态测试

（1）准确度；
 （2）重复性；
 （3）强度试验；
（4）气密性试验；

（5）绝缘性能试验；

（6）压力测试（包括附件）；
（7）系统性能测试并提供检验测试报告；
 （8）仪表功能测试；
 （9）其它内容测试。
2、现场验收试验
2.1涡轮流量计及辅助设备运抵安装现场后，开箱检查，若发现问题，由供应商负责解决（即使在供货商工厂已试验过且已通过出厂验收）。
2.2在现场验收试验前两星期，供应商应事先提出试验计划，并须征得采购人的批准。现场试验合格后，由用户预验收。
2.3流量计需满足国内的法定计量检定部门的要求。
八、备品备件及专用工具：
1、供货商应提出两年内运行所需的备品备件、易损件以及仪表、自控设备维护与调校的专用工具的建议，并提供单项报价清单，以帮助采购人进行选购。
九、其他说明：
若前入围的两名中标人无法及时供货时，采购人可要求排名第三的中标候选人按照各自的投标报价以及承诺进行供货。
第五章  评审因素和评分标准

一、评标方法

 本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：（1）得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。
（2）最终得分等于所有评委评审得分的平均值。
第一包：罗茨流量计、涡轮流量计
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

	2
	技术性能参数响应性
	11分
	技术性能参数全部满足要求的得基本分11分；技术参数有负偏离的，视其重要程度，每条扣0.5分，扣完为止。注：带“★”的技术参数需提供相关说明，未作说明的视作负偏离。

	3
	材质工艺及主要性能
	6分
	（1）根据投标产品的材质工艺情况说明进行综合评定，最高得3分。

（2）根据投标产品的材主要性能情况说明进行综合评定，最高得3分。

	4
	标定装置
	2分
	产品制造商国内拥有标定装置，流量达到2000m3/h以上2分，2000m3/h以下1分。需提供相关证明材料，未提供相关证明材料的不得分。

	5
	投标产品认证情况
	5分
	投标产品的检测报告、认证证书等情况进行综合评定，有一份得1分，最多得5分。

	
	
	2分
	投标产品可提供型批、防爆、防护等国内先进证书的得2分，未提供的不得分。

	
	
	3分
	投标产品取得港华、华润、新奥、中国燃气等国内大型集团公司入围资格的提供一个得1分，最高得3分。需提供相关证明材料，未提供相关证明材料的不得分。

	6
	业绩
	6分
	根据投标人提供的自2017年起与采购人的类似业绩，每提供一份得2分，最高得6分（注：须提供合同复印件（包括合同首页、签字盖章、合同货物清单等）。

	
	
	6分
	根据投标人提供的自2017年起其他类似业绩，每提供一份得2分，最高得6分（注：须提供合同复印件（包括合同首页、签字盖章、合同货物清单等）。

	7
	供货计划
	5分
	根据投标人制定的供货计划，运输方案等情况进行综合评定，供货计划、运输方案切实可行、科学合理、实用性强的得5分；基本能满足采购人需求的得3分；有所欠缺的得1分；未作说明不得分。

	
	
	5分
	根据投标人的发货时间、响应时间长短进行横向比较，最好的得5分，其余依次扣分。

	8
	售后服务
	8分
	（1）驻点式后续服务：在项目地周边有售后服务机构（包括注册公司或分公司）的得3分；承诺成交后在周边设立分公司或服务工作站的得1.5分。（注：须提供营业执照或租赁合同的相关证明资料，无则不得分。）
（2）根据售后服务机构的实力、服务响应时间方式等具体售后服务承诺情况进行评定：售后服务便利快捷、响应时间短、服务承诺到位的得3分；响应时间相对慢、服务承诺一般的得2分；售后服务有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。
（3）投标人承诺提供每年2次免费现场巡检的得2分，每年1次免费现场巡检的得1分，未作说明不得分。

	9
	商务条件响应性
	4分
	投标人对招标文件中的条款等商务条件完全响应的得4分；有不利于采购人的偏离条款，视其重要程度，每条扣1分；扣完为止。

	10
	综合实力
	2分
	投标产品生产厂家通过国家ISO9000系列质量认证体系，得2分。

	
	
	2分
	投标产品生产厂家通过国家ISO14000系列环境管理认证体系的得2分。

	
	
	3分
	根据投标人的资信等级、认证、获奖情况等进行综合评定：资信认证好、获奖荣誉多的得3分；资信认证一般的得2分；资信认证相对较弱的得1分。


第二包：超声波流量计
	序号
	评审因素
	权值
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30分。

	2
	技术性能参数响应性
	11分
	技术性能参数全部满足要求的得基本分11分；技术参数有负偏离的，视其重要程度，每条扣0.5分，扣完为止。注：带“★”的技术参数需提供相关说明，未作说明的视作负偏离。

	3
	材质工艺及主要性能
	6分
	（1）根据投标产品的材质工艺情况说明进行综合评定，最高得3分。

（2）根据投标产品的材主要性能情况说明进行综合评定，最高得3分。

	4
	投标产品认证情况
	5分
	投标产品的检测报告、认证证书等情况进行综合评定，有一份得1分，最多得5分。

	
	
	2分
	投标产品可提供型批、防爆、防护等国内先进证书的得2分，未提供的不得分。

	
	
	3分
	投标产品取得港华、华润、新奥、中国燃气等国内大型集团公司入围资格的提供一个得1分，最高得3分。需提供相关证明材料，未提供相关证明材料的不得分。

	5
	业绩
	6分
	根据投标人提供的自2017年起与采购人的类似业绩，每提供一份得2分，最高得6分（注：须提供合同复印件（包括合同首页、签字盖章、合同货物清单等）。

	
	
	6分
	根据投标人提供的自2017年起其他类似产品业绩，每提供一份得2分，最高得6分（注：须提供合同复印件（包括合同首页、签字盖章、合同货物清单等）。

	6
	供货计划
	5分
	根据投标人制定的供货计划，运输方案等情况进行综合评定，供货计划、运输方案切实可行、科学合理、实用性强的得5分；基本能满足采购人需求的得3分；有所欠缺的得1分；未作说明不得分。

	
	
	5分
	根据投标人的发货时间、响应时间长短进行横向比较，最好的得5分，其余依次扣分。

	7
	售后服务
	8分
	（1）驻点式后续服务：在项目地周边有售后服务机构（包括注册公司或分公司）的得3分；承诺成交后在周边设立分公司或服务工作站的得1.5分。（注：须提供营业执照或租赁合同的相关证明资料，无则不得分。）
（2）根据售后服务机构的实力、服务响应时间方式等具体售后服务承诺情况进行评定：售后服务便利快捷、响应时间短、服务承诺到位的得3分；响应时间相对慢、服务承诺一般的得2分；售后服务有所欠缺的得1分；未作说明的不得分。
（3）投标人承诺提供每年2次免费现场巡检的得2分，每年1次免费现场巡检的得1分，未作说明不得分。

	8
	商务条件响应性
	4分
	投标人对招标文件中的条款等商务条件完全响应的得4分；有不利于采购人的偏离条款，视其重要程度，每条扣1分；扣完为止。

	9
	综合实力
	2分
	投标产品生产厂家通过国家ISO9000系列质量认证体系，得2分。

	
	
	2分
	投标产品生产厂家通过国家ISO14000系列环境管理认证体系的得2分。

	
	
	2分
	投标产品生产厂家通过职业健康安全管理体系的得2分。

	
	
	3分
	根据投标人的资信等级、认证、获奖情况等进行综合评定：资信认证好、获奖荣誉多的得3分；资信认证一般的得2分；资信认证相对较弱的得1分。


第六章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

甲方（采购人）：                        
乙方（中标人）：                        
一、合同通用条款

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的公开招标结果结果签订本合同。
第一条  定义
除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：
1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。
2、甲方：购买本合同下设备并接受相关服务的常熟市天然气有限公司。
3、乙方：提供本合同项下设备和服务的法人、其他组织或自然人。
4、货物：根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切设备及备件、工具、手册、技术资料及其他材料。
5、服务：根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。
6、合同总价：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。
第二条  组成本合同的文件：详见《合同专用条款》
第三条  合同货物清单和合同总价：详见《合同专用条款》
第四条  权利保证
乙方须保证甲方在使用其提供的货物、服务或其任何部分时不受到第三方提出的关于侵犯其版权、专利权、商标权或其他权利的指控，一旦出现此类情况，乙方应负责与第三方交涉并承担可能发生的一切责任。
第五条  质量保证
1、本合同应为完整产品及功能的提供，乙方所提供货物的质量技术规格应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、技术规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条  包装要求
除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。
第七条  交货
1、乙方应按照本合同规定的时间和方式向甲方交付货物，交付地点由甲方指定（仓库指定位置或指定厂家）。
2、交付时间要求：详见《合同专用条款》。
3、本项目交货方式为现场交货。乙方负责办理货物的运输、装卸和保险，一切费用均由乙方承担。
第八条  到货验收
1、货物全部到达甲方指定地点后，甲乙双方应派员共同对货物当场开箱验收，如乙方不能按时到达现场又无电函通知的，甲方有权开箱检验。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同及招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合合同及招投标文件规定的，甲方有权拒收货物，并由乙方承担相应的违约责任。
3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、质量合格凭证、有效进口证明文件等交付给甲方；乙方不能完整交付上述规定的资料和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相应的违约责任。
4、甲方有关货物质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。
第九条  伴随服务

1、乙方应提供下列伴随服务：

（1）就货物的安装、调试、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训及监督。

第十条  最终验收

1、货物到货后，乙方应及时通知甲方，甲方报请相关部门进行检验，检测合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章证明最终验收合格。

2、如检测不合格，不能达到验收标准。根据检验结果，甲方有权向乙方主张违约责任。

3、验收标准应遵循国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺等。

第十一条  售后服务

乙方应按照国家有关法律法规、行业规定以及招标文件规定、投标文件承诺的内容提供售后服务。

第十二条  付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本项目付款方式为：详见《合同专用条款》。

第十三条  违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物或拒付货款的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、乙方不交付货物的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

3、乙方逾期交付货物的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.1％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

4、乙方交付的货物不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

（1）在甲方同意延长的期限内交付符合要求的全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未交付或交付的货物仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同；
（2）在甲方规定时间内，用符合要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所受损失等按甲方所能接受的数额降低货物价格或赔偿甲方所受损失；

（4）退货并按合同规定同种货币退还甲方已付货款，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、退回货物所需的其他必要费用以及甲方为购买到符合要求的货物所多支出的费用；
5、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金；
6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务（合同解除的除外）。
7、如两名中标人无法及时供货时，采购人可要求排名第三的中标候选人按照各自的投标报价以及承诺进行供货。
第十四条  不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十五条  合同的变更、中止

本合同一经签订，合同双方不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
第十六条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十七条  合同的转让

除甲方书面同意外，乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十八条  履约保证金
1、履约保证金提交方式及数额要求：详见《合同专用条款》。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金在乙方履行合同完毕后将按规定退还给乙方，不计利息。

第十九条  争议解决方式

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十条  合同生效及其他

1、合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章，且乙方向甲方交纳足额履约保证金后生效。

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
二、合同专用条款

第一条  组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：（1）JSJY2020-033号招标文件；（2）乙方提交的投标文件；（3）乙方所作的相关书面澄清；（4）中标通知书；（5）甲乙双方商定的其他必要文件。
第二条合同货物清单和合同价格
1、乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称及规格：              
货物数量：                  （以实际发生数量为准）
货物单价：                 
注：最后结算以最终数量（经双方确认）*投标报价的单价为准。如未在上述清单中的规格型号，投标人必须按照同类型最优惠价格供货。
2、本合同备选库期限：2年
3、备选库说明：入围备选库仅为甲方在期限内选择供货商的依据，而并不是供货的承诺。在备选库期限内，甲方有权自行选择入围供应商进行供货。
第三条交付时间
1、本合同的交付时间为：按需供货，在接到甲方通知后10个工作日内完成供货。
第四条付款方式
本项目付款方式为：到货验收合格后的一个月内，甲方支付90%的货款；12个月后无重大质量问题付清余额。以上每次付款前乙方须提供符合甲方要求的发票，否则甲方有权延迟付款且不承担任何违约责任。
第五条履约保证金
1、履约保证金提交方式及数额：乙方在签订合同前需向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金。履约担保形式：银行保函或支票。采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分行及其以上银行。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、合同期内终止服务，甲方有权没收履约保证金。

4、履约保证金在乙方履行合同完毕后且验收合格之日后的五个工作日内退还，不计利息。
甲方（单位盖章）                     乙方（单位盖章）

代表签字：                           代表签字：

日期：                               日期：

第七章  投标文件组成与格式

封面：


投  标  文  件

项目名称：流量计
项目编号：JSJY2020-033
投标人：

   日  期：二〇二〇年   月    日

目录
一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、详细配置一览表

五、技术参数响应及偏离表

六、质量保证和售后服务承诺

七、业绩一览表

八、商务条件响应及偏离表

九、资格证明文件




一、投标函

致：江苏杰源工程管理咨询有限公司

根据贵方的流量计项目的招标文件（项目编号：JSJY2020-033），   （投标人全称）    提交（分包号：分包名称）下述文件：

一、投标函；二、开标一览表；三、报价明细表；四、详细配置一览表；五、质量保证和售后服务承诺；六、业绩一览表；七、商务条件响应及偏离表；八、资格证明文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低的报价的或收到的任何报价。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本项目有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本项目有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。
（6）如果我方有招标文件规定的没收投标保证金的事项发生，我方同意投标保证金被贵方没收。

（7）一旦我方获得成交，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（8）与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：             
联系人：                 电话：                  传真：             
投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
二、开标一览表
	项目名称
	流量计

	项目编号
	JSJY2020-033

	分包号
	

	分包名称
	

	投标总价（元）
	小写：￥                         .
大写：人民币                     .


注：“投标总价”保留小数点后两位。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
三、报价明细表
	编号
	名称
	品牌规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	分类总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	￥          


注：1、投标人应根据本分包项目的分项价格情况填写上述表格。
2、表中“合计总价”应与“开标一览表”表中“投标报价”相一致。
投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
四、详细配置一览表
	序号
	产品（投标涉及的所有产品及附件）
	材质的说明及承诺（可单独列表）
	工艺的说明及承诺（可单独列表）
	主要性能指标的说明及承诺（可单独列表）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据对应分包投标产品详细如实填写。
2、表格不够可另接。
投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
五、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标货物技术性能参数要求
	投标货物技术性能参数
	有无偏离
	偏离内容及原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人应根据本项目“第四章 项目需求”中的“三、技术性能参数要求”对照所投报货物的技术性能参数进行逐项评议。注：需要说明项可另起一页进行说明。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。
3、表格不够可另接。
六、质量保证和售后服务承诺
主要内容应包括但不限于以下方面：
1、供货计划及运输方案。
2、发货时间、响应时间。
3、免费维护服务期限及免费维护服务内容说明。
4、售后服务机构的地点、人员、联系方式等说明。
5、其他售后服务承诺说明。
投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
七、业绩一览表
	序号
	项目名称
	签订时间
	合同金额（单价合同可另行说明）
	业主联系人及联系电话
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、请投标人在投标文件中提供2017年起类似业绩的合同复印件（包括合同首页、签字盖章、合同货物清单等）。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。
投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
八、商务条件响应及偏离表
	合同条款
	有无偏离
	偏离内容及原因

	第一条  定义
	
	

	第二条  组成本合同的文件
	
	

	第三条  合同清单和合同总价
	
	

	第四条  权利保证
	
	

	第五条  质量保证
	
	

	第六条  包装要求
	
	

	第七条  交货
	
	

	第八条  到货验收
	
	

	第九条  伴随服务
	
	

	第十条  最终验收
	
	

	第十一条  售后服务
	
	

	第十二条  付款
	
	

	第十三条  违约责任
	
	

	第十四条  不可抗力
	
	

	第十五条  合同的变更、中止
	
	

	第十六条  合同的终止
	
	

	第十七条  合同的转让
	
	

	第十八条  履约保证金
	
	

	第十九条  争议解决方式
	
	

	第二十条  合同生效及其他
	
	


注：1、投标人应据实、详细填写上述表格。
2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明,因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。
3、投标人如不能满足本项目付款方式要求，按无效投标处理。
投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
九、资格证明文件

*法定代表人授权书原件（法定代表人签署投标文件并参加投标的不需提供，格式见附件一）

注：附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证复印件

*法人或者其他组织的营业执照证明（复印件）
*书面声明函（参考格式附件二）

最近一期经会计师事务所审计的年度财务报告（如果有的话，复印件）
金融机构或中介组织出具的投标人资信证明文件（如果有的话，复印件）
投标人、投标产品及其投标产品生产厂家的获奖、荣誉情况证明文件（如果有的话，复印件）
投标人认为需要提供的其他证明文件

其中加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在投标后补正。
附件一  法定代表人授权书

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司（工厂）授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的流量计项目（项目编号：JSJY2020-033），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   2020  年     月     日生效，被授权人无转委权。

    特此声明。

投标人公章：                                

地      址：                                

法定代表人签字或盖章：                        

公民身份号码：                    

职    务：                        
授权代表签字或盖章：                   

公民身份号码：                 

职    务：                     
附件二  书面声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的流量计项目（项目编号：JSJY2020-033）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：
1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                。
主要专业技术能力有：        。
2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日   期： 
正本或副本








< 28 / 15>

